РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 мая 2016 г.                                    с.Рыбное                                                № 39

О подготовке к новому отопительному

сезону 2016-2017 г.г.

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения района и объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план  мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2016-2017 годов (Приложение № 2).

- Создать комиссию по контролю и приемке готовности жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения (Приложение №1) , расположенных на территории Рыбинского сельсовета к работе в зимних условиях 2015-2016 годов.

- Обязать руководителей организаций  имеющих ведомственные котельные и котельных, взятые в аренду, обеспечить завершение всех запланированных работ в срок не позднее начала отопительного периода.

- Ответственность за контролем и  ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рыбинского сельсовета                                                                     Л.И. Петрова

Приложение № 2

к  Постановлению

Главы Рыбинского сельсовета

№ 39  от 26.05.2016 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

| Петрова Лидия Ивановна | - Глава Рыбинского сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Артаус Галина Валентиновна | - Заместитель главы Рыбинского сельсовета, заместитель председателя комиссии |
| Лысенко Людмила Ивановна Члены комиссии: | - Ведущий специалист администрации Рыбинского сельсовета, секретарь комиссии |
| Широкова Елена Геннадьевна | - директор МБОУ Рыбинская ООШ, депутат Рыбинского сельского Совета депутатов |
| Артаус Любовь Николаевна | - директор МБУК Центр досуга с.Рыбное |

Приложение №1 к постановлению

Главы Рыбинского сельсовета

№ 39 от 26.05.2016 г.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке объектов социальной сферы

Рыбинского сельсовета к зиме 2016-2017 г.г.

| Обьекты, виды и перечень работ | Начало работы | Окончание работы | Показатель выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК ЦД с.Рыбное Рыбинский СДК |  |  |  |  |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.16 | 01.08.16 | Акт | Директор МУК ЦД Л.Н. Артаус |
| 2. Текущий ремонт | 15.06.16 | 01.09.16 | Акт |  |
| 3. Побелка зала | 15.06.16 | 01.09.16 | Акт |  |
| МУК ЦД п.Бельск Бельский СДК |  |  |  |  |
| 1.Косметический ремонт | 15.06.16 | 01.09.16 | Акт | Заведующая СДК п.Бельск Ю.В.Деньгина |
| 2.Промывка системы отопления | 01.07.16 | 01.08.16 | Акт |  |
| 3. Ремонт полов | 15.06. | 01.09.16 | Акт |  |
| Благоустройство кладбищ |  |  |  |  |
| 1. Сбор и вывозка мусора в п.Бельск, в с.Рыбное | 15.06.16 | 01.09.16 | Акт | Глава сельсовета Л.И. Петрова |
|  | 15.06.16 | 01.09.16 | Акт | Глава сельсовета Л.И. Петрова |
| Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1. Установка дополнительных уличных фонарей с заменой светильников в количестве 10 штук в п.Бельск, в с.Рыбное | 15.07.16 | 01.09.16 | Акт | Глава сельсовета Л.И. Петрова |
| Котельная №13 с.Рыбное |  |  |  |  |
| 1.Очистка труб от накипи и пыли |  |  |  | Директор ООО «Мотыгинский водоканал» В.Н.Лазаренко |
|  | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 2.Ремонт теплотрассы | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 3.Обслуживание поддувов | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 4.Косметический ремонт внутри котельной (побелка , покраска) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 5.Обслуживание дымососов | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Котельная №9 п.Бельск |  |  |  |  |
| 1. КОТЁЛ №1 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт | Директор ООО «Мотыгинский водоканал» В.Н.Лазаренко |
| Очистка труб от накипи и налета | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Демонтаж запорной арматуры ДУ 100 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Демонтаж запорной арматуры ДУ 80 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Монтаж запорной арматуры ДУ 100, ДУ 80 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт поддува (ВР-280-46) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 2. КОТЁЛ №2 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Очистка труб от накипи и налета | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт поддува (ВР-280-46) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 3. СЕТЕВЫЕ НАСОСЫ | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Замена старой электропроводки на новую по периметру здания | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт 2К-20/30 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт питательного 1,5К-8/19 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Замена накопительной емкости(монтаж новой емкости) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 4. Чистка газохода от накипи и налета | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Замена дымососа ДН-9 (монтаж нового дымососа) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 5.Трасса ГВС и ХВС | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт теплотрассы (замена каркасной части трассы с опилками) котельная-детский сад | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 6.Ремонт тепловых колодцев | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт тепловых колодцев с частичной заменой запорной арматуры | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| 7.Ремонт котельной №9 | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Ремонт здания котельной | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Бетонирование пола в здании котельной | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Капитальный ремонт помещения для машинистов (установка душевого комплекса) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Планирование земельного участка котельной ( от весеннего паводка ) | 01.06.16 | 25.08.16 | Акт |  |
| Котельная №14 с.Рыбное |  |  |  |  |
| Демонтаж котла Демонтаж дымохода Заливка полов бетоном 0,5 Монтаж нового котла ( за счет МВК) Оборудование котельной противопожарной безопасности (Обивка стен листовым азбестом) Оборудовать место машиниста (построить комнату) Косметический ремонт внутри здания(побелка , покраска) Изготовление бункера для хранения угля | 01.06.16 | 25.08.16 |  | Директор ООО «Мотыгинский водоканал» В.Н.Лазаренко |
| д/с «Ягодка» п. Бельск |  |  |  |  |
| 1.промывка отопительной системы 2. Косметический ремонт в здании | 17.06.16 Июнь2016 | 01.09.16 Август 2016 | Акт | Заведующая д/с Рожкова Т.Н. |
| д/с «Ромашка» с.Рыбное |  |  |  |  |
| 1.промывка отопительной системы 2. Монтаж окон в ясельной группе 3. Текущий косметический ремонт 4.Ремонт спальной комнаты в старшей группе | 17.06.16 Май 2016 01.06.2016 | 01.09.16 01.09.2016 30.06.2016 | Акт | Заведующая д/с Кондратьева В.Н. |
| школа п. Бельск |  |  |  |  |
| 1.Замена отопительной системы | 17.06.16 | 01.09.16 | Акт | Директор школы Рассолова С.С. |
| школа с. Рыбное |  |  |  |  |
| 1.Промывка системы отопления 2.Косметический ремонт здания | 17.06.16 01.07.2016 | 01.09.16 30.08.2016 | Акт | Директор школы Широкова Е.Г. |
| ФАП |  |  |  |  |
| 1.Благоустроительные работы | 17.06.16 | 01.09.16 | + | Заведующая ФАП |
| Муниципальное жилье |  |  |  |  |
| 1.Ремонт электропроводки в 10 квартирах 2.Ремонт крыш в 6 квартирах |  |  |  | Глава сельсовета Л.И. Петрова |

Глава Рыбинского сельсовета 										Л.И.Петрова

8(391-41)22-5-45

Людмила Ивановна Лысенко