Приложение №2

Акт технического обследования № 1

объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края

«10» мая 2017 г.

Проведено обследование объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края .

Результаты обследования приведены в таблице №1 к настоящему акту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта  Кадастровый номер | Параметры объекта | Состояние объекта на момент возврата  (удовлетворительное/  неудовлетворительное) |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  |
| 3. | Нежилое здание котельной №14 | Красноярский край,  Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская 63а ,  кадастровый номер:  24:26:000000:0000:04:235:002:001 001680 | Общая площадь 10,3 кв.м. фундамент – бетонный ленточный, стены – брусовые, перекрытие деревянное плоское, крыша шиферная.  Год постройки –1968 г.  **Оборудование**:  1, Котел водогрейный Zota Carbon 50 Гкал / час , 2016г.  2. Емкость для воды | Удовлетворительное  рабочее |
| 4. | Нежилое здание котельной №13 | Красноярский край,  Мотыгинский район, с. Рыбное,  ул. Школьная 14а ,  24:26: 0401046:151 | Общая площадь 24,3 кв.м. фундамент – бетонный ленточный, стены – брусовые, облицованные бетоном, перекрытие деревянное плоское, крыша шиферная.  Год постройки –1978 г.  **Оборудование**:   1. Котел КВр-0,3 МВт №6320315 : в комплекте с запорной и предохранительной   Котел КВр-0,3 МВт №6290315 арматурой в пределах котла 2015 г.  - 258472,64 руб.   1. 2 Вентилятора поддува ВЦ-14-45 № 5197   № 5190 2015 г. 15677,96 руб.   1. 2 Дымососа № 2560515, № 2720515 2015 г. 24118,64руб. 2. 2 Насоса Wilo PM-175 ЕА 2015 г. 17796,60 руб. 3. 2 Насоса WiloTOP-S40/10 2015 г. 57627,15 руб. 4. ХВО Дикма 0,5 м3 /час. 2015 г. 52542,38 руб. | Удовлетворительное  рабочее |