Приложение №2

Акт технического обследования № 1

объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края

«10» мая 2017 г.

Проведено обследование объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края .

Результаты обследования приведены в таблице к настоящему акту:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблице №1  № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта  Кадастровый номер | Параметры объекта | | Состояние объекта на момент возврата  (удовлетворительное/  неудовлетворительное) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |  |
| 3. | Нежилое здание котельной №14 | Красноярский край,  Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская 63а ,  кадастровый номер:  24:26:000000:0000:04:235:002:001 001680 | Общая площадь 10,3 кв.м. фундамент – бетонный ленточный, стены – брусовые, перекрытие деревянное плоское, крыша шиферная.  Год постройки –1968 г.  **Оборудование**:  1, Котел водогрейный Zota Carbon 50 Гкал / час , 2016г.  2. Емкость для воды | | Удовлетворительное  рабочее |
| 4. | Нежилое здание котельной №13 | Красноярский край,  Мотыгинский район, с. Рыбное,  ул. Школьная 14а ,  24:26: 0401046:151 | Общая площадь 24,3 кв.м. фундамент – бетонный ленточный, стены – брусовые, облицованные бетоном, перекрытие деревянное плоское, крыша шиферная.  Год постройки –1978 г. | | Удовлетворительное  рабочее |
| **Оборудование**: | |
| Котел КВр-0,3 МВт №6320315 и  Котел КВр-0,3 МВт №6290315  в комплекте с запорной и предохранительной арматурой в пределах котла  2015 г | 258472,64 руб. |
| Вентилятор поддува ВЦ-14-45 № 5197  Вентилятор поддува ВЦ-14-45 № 5190 2015 г. | 15677,96 руб. |
| Дымосос № 2560515,  Дымосос № 2720515 2015 г. | 24118,64руб. |
| 2 Насоса Wilo PM-175 ЕА 2015 г. | 17796,60 руб. |
| 2 Насоса WiloTOP-S40/10 2015 г. | 57627,15 руб. |
| ХВО Дикма 0,5 м3 /час. 2015 г. | 52542,38 руб. |