Приложение № 2.

Акт технического обследования

объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в п. Бельск Мотыгинского района Красноярского края

«10» мая 2017 г.

Проведено обследование объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского сельсовета, расположенных в п. Бельск Мотыгинского района Красноярского края .

Результаты обследования приведены в таблице №1 к настоящему акту:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта  Кадастровый номер | Параметры объекта | | Состояние объекта на момент возврата  (удовлетворительное/  неудовлетворительное) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |  |
| 1. | Тепловая сеть от котельной | Красноярский край,  Мотыгинский район, пос. Бельск,  ул. Советская, тепловая сеть от котельной №9 по ул. Советская 11а,  кадастровый номер:  24:26:000000:0000:04:235:002:001001 560:002 | Общая протяженность 295 м, в том числе: по диаметрам: Д100мм=264 м, Д50мм=31м  - поземные: Д100мм=163м, Д50мм=21м,  - поверхностные: Д100мм=101м, Д50мм=10м  Год постройки – 1973. | | Удовлетворительное  рабочее |
| 2. | Нежилое здание котельной №9 | Красноярский край,  Мотыгинский район, п. Бельск,  ул. Советская 1 1а,  кадастровый номер:  24:26:000000:0000:04:235:002:001001 730 | Общая площадь здания – 123,2 кв. м. Фундамент – бетонный ленточный, стены – бетонные и деревянные, перекрытия деревянные утепленные, крыша шиферная.  Год постройки – 1973.  **Оборудование:** | | Удовлетворительное  рабочее |
| 1. Котел водогрейный КВр-0,39  г. Барнаул, 2012г | 150 000,0 руб. |
| 2. Котел водогрейный КВр-0,39  г. Барнаул, 2012г | 150 000,0 руб. |
| 3. Вентилятор поддува – 2 шт., 2012 г | 24 000 руб. |
| 4. Сетевой насос-2К-20/30, 1996 г., | 0,0 руб. |
| 5. Электродвигатель 4А100S2 1996 г., | 0,0 руб. |
| 6. Сетевой насос КМ-65-50-160 1996 г., | 0,0 руб. |
| 8. Питательный насос КМ-65-50-160 2012 г. | 6860, 00 руб. |
| 9. Электродвигатель АИР 100L2Ж 2012 г | 15830,00 руб. |
| 10. Щит силовой 1992 г., | 0,0 руб. |
| 11. Емкость для воды3м куб. 1982 г., | 0,0 руб. |
| 1. Емкость для воды3м куб. 1982 г., | 0,0 руб. |
| Итого: | 346 690,00 руб. |

Председатель комиссии Л.И.Петрова